«СОГЛАСОВАН»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись руководителя обслуживающей организации)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

«УТВЕРЖДЕН»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись заказчика)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА**

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОЖАРЕ

смонтированных на объекте:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень работ** | **Периодичность выполнения работ** |
| 1. ТО компонентов СПИ и линий связи | Ежемесячно |
| 2. Ремонт компонентов СПИ и линий связи | При необходимости |
| 3. Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный и обратно, проверка работоспособности отдельных компонентов СПИ | Ежемесячно |
| 4. Проверка работоспособности СПИ | В соответствии с технической документацией изготовителей технических средств СПИ, но не реже одного раза в месяц |
| 5. Замена технических средств и ресурсных элементов СПИ | В соответствии с технической документацией изготовителей технических средств СПИ или при необходимости |
| 6. Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации изготовителей технических средств СПИ | В соответствии с технической документацией изготовителей технических средств СПИ |