«СОГЛАСОВАН»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись руководителя обслуживающей организации)

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

«УТВЕРЖДЕН»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись заказчика)

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА**

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПОЖАРЕ

смонтированных на объекте:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Перечень работ**  | **Периодичность выполнения работ**  |
| 1. ТО компонентов СПИ и линий связи  | Ежемесячно |
| 2. Ремонт компонентов СПИ и линий связи  | При необходимости |
| 3. Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный и обратно, проверка работоспособности отдельных компонентов СПИ  | Ежемесячно |
| 4. Проверка работоспособности СПИ  | В соответствии с технической документацией изготовителей технических средств СПИ, но не реже одного раза в месяц |
| 5. Замена технических средств и ресурсных элементов СПИ  | В соответствии с технической документацией изготовителей технических средств СПИ или при необходимости |
| 6. Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации изготовителей технических средств СПИ  | В соответствии с технической документацией изготовителей технических средств СПИ |